## 定義表
当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法の定義表
[10 empty] | 標準 | 地域 | [6 empty] | 断熱構造 |  | 熱貫流率_屋根・天井 |  |  |  | 熱貫流率_外壁 |  |  |  | 熱貫流率_床 |  |  |  | 熱貫流率_ドア |  |  |  | 熱貫流率_窓 |  |  |  | 窓_日射取得率_冷房 |  |  |  | 窓_日射取得率_暖房 |  |  |  | 窓_日射補正係数_冷房 |  |  |  | 窓_日射補正係数_暖房 |  |  |  | 土間床_線熱貫流率_一般 |  |  |  | 土間床_線熱貫流率_玄関等
分類/項目名 | 内部識別子 | 値 | 選択要素(WEB表示) | 規定値 | 最小値 | 最大値 | 型 | 小数点以下 | 単位 | ケース1 | ケース2 | ケース3 | ケース4 | ケース5 | ケース6 | ケース7 | ケース8 | ケース9 | ケース10 | ケース11 | ケース12 | ケース13 | ケース14 | ケース15 | ケース16 | ケース17 | ケース18 | ケース19 | ケース20 | ケース21 | ケース22 | ケース23 | ケース24 | ケース25 | ケース26 | ケース27 | ケース28 | ケース29 | ケース30 | ケース31 | ケース32 | ケース33 | ケース34 | ケース35 | ケース36 | ケース37 | ケース38 | ケース39 | ケース40 | ケース41 | ケース42 | ケース43 | ケース44 | ケース45 | ケース46 | ケース47 | ケース48 | ケース49 | ケース50 | ケース51 | ケース52 | ケース53 | ケース54
住宅の名称
住宅の所在地
地域の区分 | env_chiki | 1 | 1地域（Ⅰa地域） | 6 | 1 | 8 | short | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 2地域（Ⅰb地域）
|  | 3 | 3地域（Ⅱ地域）
|  | 4 | 4地域（Ⅲ地域）
|  | 5 | 5地域（Ⅳa地域）
|  | 6 | 6地域（Ⅳb地域）
|  | 7 | 7地域（Ⅴ地域）
|  | 8 | 8地域（Ⅵ地域）
住宅の規模_地上
住宅の規模_地下
床面積 合計 | bsc_nobeyuka_menseki |  |  | 120.08 | 1 | 5000 | decimal | 2 | m2 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08 | 120.08
床面積 主たる居室 | bsc_shukyoshitsu_menseki |  |  | 29.81 | 1 | 5000 | decimal | 2 | m2 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81
床面積 その他の居室 | bsc_sonotakyoshitsu_menseki |  |  | 51.34 | 1 | 5000 | decimal | 2 | m2 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 51.34
断熱構造 | ip_yuka_dannetsu | 1 | 床暖熱 | 1 | 1 | 3 | short | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 基礎断熱 | bar: 断熱構造 ケース9 to 断熱構造 ケース10
|  | 3 | 床暖熱と基礎断熱の併用 | bar: 断熱構造 ケース9 to 断熱構造 ケース10
熱貫流率_屋根・天井 | u_value_ceil |  |  | 7.7 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/m2k | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 9.999 | 10 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
熱貫流率_外壁 | u_value_wall |  |  | 6.67 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/m2k | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | 9.999 | 10 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67
熱貫流率_床 | u_value_floor |  |  | 5.27 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/m2k | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0 | 5.27 | 9.999 | 10 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27
熱貫流率_ドア | u_value_door |  |  | 4.65 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/m2k | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 9.999 | 10 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65
熱貫流率_窓 | u_value_window |  |  | 6.51 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/m2k | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 0 | 6.51 | 9.999 | 10 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51
窓_垂直面日射熱取得率_冷房期 | ss_eta_value_window |  |  | 0.7 | 0 | 99.999 | decimal | 3 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 99.99 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
窓_垂直面日射熱取得率_暖房期 | sw_eta_value_window |  |  | 0.7 | 0 | 99.999 | decimal | 3 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 99.99 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
窓_取得日射熱補正係数の入力 | syutoku_nissya_houhou | 1 | 規定値を使用する | 1 | 1 | 2 | short | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 個別に計算する | bar: 窓_日射補正係数_冷房 ケース39 to 窓_日射補正係数_暖房 ケース46
窓_取得日射熱補正係数_冷房期 | ss_syutoku_nissya_value_window |  |  | 0.93 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | - | 窓_日射補正係数_冷房 ケース39: 0; 窓_日射補正係数_冷房 ケース40: 0.93; 窓_日射補正係数_冷房 ケース41: 9.999; 窓_日射補正係数_冷房 ケース42: 10; 窓_日射補正係数_暖房 ケース43: 0.93; 窓_日射補正係数_暖房 ケース44: 0.93; 窓_日射補正係数_暖房 ケース45: 0.93; 窓_日射補正係数_暖房 ケース46: 0.93
窓_取得日射熱補正係数_暖房期 | sw_syutoku_nissya_value_window |  |  | 0.51 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | - | 窓_日射補正係数_冷房 ケース39: 0.51; 窓_日射補正係数_冷房 ケース40: 0.51; 窓_日射補正係数_冷房 ケース41: 0.51; 窓_日射補正係数_冷房 ケース42: 0.51; 窓_日射補正係数_暖房 ケース43: 0; 窓_日射補正係数_暖房 ケース44: 0.51; 窓_日射補正係数_暖房 ケース45: 9.999; 窓_日射補正係数_暖房 ケース46: 10
土間床等の外周部の入力 | gaisyu_houhou | 1 | 規定値を使用する | 1 | 1 | 2 | short | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2 | 個別に計算する | bar: 土間床_線熱貫流率_一般 ケース47 to 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース54
土間床等の外周部の入力_線熱貫流率_一般 | gaisyu_u_value_ippan |  |  | 1.8 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/mK | 土間床_線熱貫流率_一般 ケース47: 0; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース48: 1.8; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース49: 9.999; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース50: 10; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース51: 1.8; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース52: 1.8; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース53: 1.8; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース54: 1.8
土間床等の外周部の入力_線熱貫流率_玄関等 | gaisyu_u_value_entrance |  |  | 1.8 | 0 | 9.999 | decimal | 3 | W/mK | 土間床_線熱貫流率_一般 ケース47: 1.8; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース48: 1.8; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース49: 1.8; 土間床_線熱貫流率_一般 ケース50: 1.8; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース51: 0; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース52: 1.8; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース53: 9.999; 土間床_線熱貫流率_玄関等 ケース54: 10
6.13
13.5
14.4

## 規定値の検討
八木さん資料
当該住戸の外皮の部位の面積等を用いずに外皮性能を評価する方法の定義表
| 規定値 | 根拠 | 計算結果 | 三浦さん修正 |  | 最終
熱貫流率̲_屋根・天井 | 7.69 | １÷（Ｒｉ＋Ｒｏ）＝１／（0.09+0.04） | 7.6923 | 7.7 |  | 7.7
熱貫流率̲_外壁 | 6.67 | １÷（Ｒｉ＋Ｒｏ）＝１／（0.11+0.04） | 6.6667 |  |  | 6.67
熱貫流率̲_床 | 3.33 | １÷（Ｒｉ＋Ｒｏ）＝１／（0.15+0.15） | 3.3333 | 5.2632 | 5.27 | 5.27
熱貫流率̲_ドア | 4.65 | 枠：指定しない、戸：ハニカムフラッシュ構造の戸 |  |  |  | 4.65
熱貫流率_窓 | 6.51 | 金属建具、単板ガラス |  |  |  | 6.51
窓̲垂直面⽇射熱取得率̲_冷房期
窓̲垂直面⽇射熱取得率̲_暖房期
窓̲取得⽇射熱補正係数̲_冷房期 | 0.93 | 冷房期のデフォルト値 |  |  |  | 0.93
窓̲取得⽇射熱補正係数̲_暖房期 | 0.51 | 暖房期のデフォルト値 |  |  |  | 0.51
八木様、 ありがとうございました。
屋根・天井U値は、切り上げの、7.70が良いかと思いました。
床のU値は床下ではなくオーバーハング床を想定して、1 ÷ ( 0.15 + 0.04 ) = 5.263158... → 5.27 が良いかと思いました。
それ以外の値は、ご提案の通りかと思いました。